## 医用耗材
附件1
都江堰市中医医院2024年一批医用耗材（未挂网产品）价格需求市场调研表
序号 | 品名 | 规格 | 产品性能及组成 | 要求及配置 | 生产厂家 | 单位 | 单价 | 备注
1 | 高分子夹板 | 7.5cm*30cm | ⑴材料：医用高分子夹板由支撑体(玻璃纤维和聚酯纤维)、硬化剂(聚氨酯树脂)、着色剂(铜酞菁绿)和无纺布构成。 ⑵性能指标要求：医用高分子夹板的外观应平整、无折皱,不应有剥离脱胶现象,医用高分子夹板中的硬化剂应涂敷均匀,内层玻璃纤维布或聚酯纤维布不能超出内外侧无纺布,内外侧无纺布四边应长于玻璃纤维布或聚酯纤维布1cm~2cm。 | ⑶医用高分子夹板的尺寸应符合规定,宽度<10cm的极限误差为±0.3cm:宽度≥10cm的极限误差为±0.4cm;长度的极限误差为±6cm。 ⑷医用高分子夹板固化时间不低于3min,不超过15min,固化后24h内不应有还软现象。 ⑸医用高分子夹板在固化过程释放的热量,最高温度不超过45℃。 ⑹医用高分子夹板固化后,在200N的压力下,变形量不大于2mm。 ⑺单包装袋应密封良好,应无泄漏。 ⑻适用范围：骨折或矫形后的外固定，支具、假肢的辅助用具、烧伤局部的防护性支架等的制作。 |  | 袋
2 | 高分子夹板 | 7.5cm*90cm |  |  |  | 袋
3 | 高分子夹板 | 10cm*40cm |  |  |  | 袋
4 | 高分子夹板 | 10cm*50cm |  |  |  | 袋
5 | 高分子夹板 | 10cm*75cm |  |  |  | 袋
6 | 高分子夹板 | 12.5cm*50cm |  |  |  | 袋
7 | 高分子夹板 | 12.5cm*75cm |  |  |  | 袋
8 | 高分子夹板 | 15cm*75cm |  |  |  | 袋
9 | 高分子夹板 | 12.5cm*115cm |  |  |  | 袋
10 | 高分子夹板 | 15cm*115cm |  |  |  | 袋
11 | 高分子绷带 | 5cm*360cm | ⑴材料：医用高分子绷带由支撑体（玻璃纤维或聚酯纤维）、硬化剂（聚氨酯树脂）、着色剂（铜酞菁绿）和塑料卷轴构成。 ⑵性能指标要求：医用高分子绷带的外观应平整、无折皱,不应有无胶现象医用固定带中的胶应涂敷均匀。 | ⑶医用高分子绷带的尺寸应符合规定，满足临床需求。 ⑷医用高分子绷带开始固化时间不低于3min,不超过15min,固化时间15min,固化后24h内不应有还软现象。 ⑸医用高分子绷带在固化过程释放的热量，最高温度不超过45℃ ⑹医用高分子绷带卷成5层筒状固化后，500N压力下，固化后的圆筒不能有变形现象。 ⑺医用高分子绷带单包装应密封良好，无泄漏。 (8)适用于骨科及一般外科的骨折和扭伤的外固定，促使骨折愈合。 |  | 袋
12 | 高分子绷带 | 7.5cm*360cm |  |  |  | 袋
13 | 高分子绷带 | 10cm*360cm |  |  |  | 袋
14 | 高分子绷带 | 12.5cm*360cm |  |  |  | 袋
15 | 高分子绷带 | 15cm*360cm |  |  |  | 袋
16 | 脑室穿刺针 | 2.4*100 | 产品由针座、针管和衬芯三部分组成。 | 针管应采用GB/T1220中规定的06Cr18Ni11Ti奥氏体不锈钢材料制成；衬芯应采用 GB/T 1220中规定的06Cr18Nil1Ti奥氏体不锈钢材料制成∶针座应采用GB/T 5231中规定的Hpb59-1铅黄铜材料制成，其表面应采用YY 0076规定的电镀IV类镍+铬镀层。产品供脑外科手术作引流、测量及注射药业等用。 |  | 根
17 | 透气胶贴 | 10cm*13cm | 带状或片状粘贴材料，分为弹性或非弹性，不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于对创面敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定作用。可用于颈部腰椎部位中药外敷。 |  | 张
18 | 医用胶布 | 1000cm*20cm | 通常为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。部分胶带涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 聚氨酯薄膜型由聚氨酯薄膜基材涂覆医用胶构成； | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。可用于四肢关节部位中药外敷 |  | 卷
19 | 甲醛 | 500ml/瓶 | 无色透明液体，主要成分为甲醛； | 用于组织固定；易溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮等多数有机溶剂。 |  | 瓶
20 | 95%乙醇 | 500ml/瓶 | 无色透明液体，有醇味 | 用于组织脱水，与水混溶，可混溶于乙醚、氯仿、甘油、甲醇等多数有机溶剂。 |  | 瓶
21 | 二甲苯 | 500ml/瓶 | 无色透明液体，有类似甲苯的味道 | 用于组织脱蜡；不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。 |  | 瓶
22 | 无水乙醇 | 500ml/瓶 | 无色透明液体，有酒味 | 用于组织脱水；与水混溶，可混溶于乙醚、氯仿、甘油、甲醇等多数有机溶剂。 |  | 瓶
23 | 冰乙酸 | 500ml/瓶 | 无色透明液体，有刺激性酸味； | 用于组织固定；易溶于水、醚、甘油 |  | 瓶
24 | 标准级盖玻片24*24 | 200片/盒 | 标准级盖玻片，超白玻璃，0.13-0.16㎜厚度； | 盖在载玻片上的材料，可以避免液体和物镜相接触，以免污染物镜，呈正方形，较薄，透光性较好。 |  | 盒
25 | 标准级盖玻片24*32 | 100片/盒 |  |  |  | 盒
26 | 标准级盖玻片24*40 | 100片/盒 |  |  |  | 盒
27 | 标准级显微镜载玻片1A5105 | 50片/盒 | 单面蒙砂，标准级显微镜载玻片 | 单面蒙砂，在载玻片一头的单面具备一块深度为20mm的蒙砂书写面；耐几乎所有的实验室常用化学试剂和染液，抛光边，45°角。 |  | 盒
28 | 组织包埋盒 | 31050102W | 长条孔组织包埋盒，POM材质； | 适用于组织学样本，把取材后的组织装进包埋盒中，进入下一流程的脱水与切片。 |  | 个
29 | 一次性刀片 | S35,50片/盒 | 刀片； | 双喷射强化刀锋，钢制刀片，持久锋利耐用。专门为切片机设计，适用于各种品牌石蜡切片机。 |  | 盒
30 | 高效切片石蜡58-60 | 500g/盒 | 病理专用切片石蜡； | 适用于组织浸蜡以及组织包埋。无毒无味易熔化，存储方便。 |  | 盒
31 | 碘伏消毒液 | 500ml | 主要有效成分及含量】本品是以碘为主要有效成分的消毒液， 有效碘含量为 4.5g/L-5.5g/L(W/V)。 | 无 |  | 瓶
32 | 免洗外科手消毒凝胶 | 1L | 本品是以乙醇、葡萄糖酸氯己定为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为 66%±6.6%(v/v)，葡萄糖酸氯己定含量为 1g/kg±0.1g/kg，同时添加天然提取物护肤因子。 | 适用于外科手消毒、工作和生活中的卫生手消毒；配备手消架。 |  | 瓶
33 | 皮肤消毒液 | 100ml | 主要有效成分及含量】本品是以乙醇和葡萄糖酸洗必泰为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为 70%±6%(V/V)，葡萄糖酸洗必泰含量为 1.0%±0.1%(W/V) |  |  | 瓶
34 | 一次性医用消毒巾 | 80片/包 | 1、消毒有限成分及含量：复合双链季铵盐，含量为1.85g±0.185g/L |  |  | 包
35 | 消毒剂浓度试纸 | 20本/盒 | 本品利用戊二醛溶液与吸附于滤纸上的化学物质反应，显示不同程度的黄色，来检测戊二醛的有效浓度。 【使用范围】适用于测定 1.8%-2.2%戊二醛溶液浓度 |  |  | 本
36 | 免洗手消毒凝胶 | 500ml | 以乙醇和正丙醇为主要有效成分的消毒凝胶 | 以乙醇和正丙醇为主要有效成分的消毒凝胶 【杀灭微生物类别】可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。提供消毒产品卫生安全评估报告。 【使用范围】适用于卫生手消毒和外科手消毒。 |  | 瓶
37 | 抗菌洗手液 | 500ml | 本品是以对氯间二甲苯酚为主要有效成分，对氯间二甲苯酚含量为0.3%±0.03% | 添加维他命E，植物提取物苦瓜素，胶原蛋白等护肤成分。对肠道致病菌和化脓性球菌有杀灭作用。 |  | 瓶
38 | 戊二醛浓度指示卡 | 60条/瓶 | 利用戊二醛溶液与吸附于滤纸上的化学物质反应，显示不同程度的黄色，来检测戊二醛的有效浓度。 | 适用于测定 1.8%-2.2%戊二醛溶液浓度 |  | 瓶
39 | 泡腾消毒片 | 100片/瓶 | 主要有效成分及含量：本品是以三氯异氰尿酸为主要有效成分的消毒片，片重 1.25g/片，有效氯含量为 500±50mg/片 |  |  | 瓶
40 | 75%酒精消毒液 | 500ml | 是以乙醇为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为 75%±5%(V/V) | 原材料为食用酒精 |  | 瓶
41 | 爱尔碘皮肤消毒液 | 60ml | 本品是以有效碘、醋酸氯己定和乙醇为主要有效成分的消毒液。有效碘含量为 2.4g/L±0.24g/L，醋酸氯己定含量为 5.0g/L±0.5g/L，乙醇含量为 65%±6%(V/V)。 |  |  | 瓶
43 | 棉签 | 5支/包 | 产品由棉头和签杆组成，棉头由符合YY/T0330-2015的医用脱脂棉制成，签杆由竹签制成。 | 产品经环氧乙烷灭菌和辐射灭菌，无菌。 产品供临床护创、吸湿，对手术或穿刺部位的皮肤、机械创伤及器械的局部涂抹消毒剂。 |  | 根
44 | 棉签 | 50支/包 | 产品由棉头和签杆组成，棉头由符合YY/T0330-2015的医用脱脂棉制成，签杆由竹签制成。 | 产品经环氧乙烷灭菌和辐射灭菌，无菌。 产品供临床护创、吸湿，对手术或穿刺部位的皮肤、机械创伤及器械的局部涂抹消毒剂。 |  | 根
45 | 一次性使用医用棉签 | 20支/包妇科 | 产品由棉头和签杆组成，棉头由符合YY/T0330-2015的医用脱脂棉制成，签杆由竹签制成。 | 产品经环氧乙烷灭菌和辐射灭菌，无菌。 产品供临床护创、吸湿，对手术或穿刺部位的皮肤、机械创伤及器械的局部涂抹消毒剂。 |  | 根
46 | 无菌针灸针 | φ0.25-φ0.35*（13-75）mm | 由针体和针柄组成。 针体采用0Cr19Ni9等奥氏体不锈钢丝。 针柄采用不锈钢丝、铜丝或铝丝绕制或铝管柄/铜管柄滚花制成，或直接采用医用塑料制成。 针体直径0. 06～0. 45mm，针体长度13～l00mm分若干规格。 | 供人体灸针法治疗用。 |  | 支
47 | 无菌小针刀 | 各号 | 由手持柄、针体和针刀三部分组成 | 经环氧乙烷灭菌，产品无菌。供针刀专业人士使用，适用于软组织损伤性病变和骨关节病变非直视下松解术用。 |  | 支
48 | 梅花针（皮肤针） | 单头、双头 | 由针尖、针座和手柄三部分构成，针体采用符合GB/T 4240-2019中规定的06Cr19Ni10不锈钢丝制成，针座和手柄采用牛角或符合GB/T12670—2008《聚丙烯（PP)树脂》聚丙烯塑料制成。 |  |  | 支
49 | 皮肤滚针 | 0.20*0.5、0.22*0.2、0.22*0.5、0.22*1.0、0.22*105、0.22*2.0 | 由支架、滚轮(滚针采用06Cr19Ni10等奥氏体不锈钢丝制成）、手柄组成。 |  |  | 支
50 | 医用干式胶片 | 14*17 |  | 1.用于医学影像设备（CT、MRI、DR、乳腺机、DSA等）的诊断依据； ★2.成像原理：热敏成像（非碳粉或喷墨打印机）； 3.胶片输出分辨率：≥500dpi，最小像素点：≥50um； 4.灰阶≥14bit； 5.环保打印：胶片打印过程中不消耗墨水、碳粉等耗材，且不产生有毒气体； ★6.提供配套设施：≥2台自助打印机、≥1台胶片打印机、≥1台彩色胶片打印机，且实现各服务终端均能共享打印的服务需求； 8.支持≥3种尺寸胶片：至少包含14x17英寸 (35x43 cm)、10x12英寸(25x30 cm) 、 8x10英寸(20x25 cm)； ★9.供应商提供PACS系统接口服务； ★10.提供云胶片服务； |  | 张
51 | 医用干式胶片 | 10*12 |  |  |  | 张
52 | 医用干式胶片 | 8*10 |  |  |  | 张
53 | 盆底肌肉康复器 | VET-E | 由5个形状相同但重量不同的康复器主体和尾部引线组成 | 用于分娩后或阴道肌力下降的女性锻炼阴道肌肉，提高盆底肌肉收缩能力，缓解压力性尿失禁、阴道子宫等器官膨出或脱垂、慢性疼痛、便秘等症状。 |  | 个
54 | 医用退热凝胶 | 500g | 由甘油、丙三醇、卡波姆、三乙醇胺、聚乙二醇、水组成 | 用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。项目术前均匀涂抹于需要治疗的部位，厚薄均匀，起到降温止痛的效果，规定时间到后，清洁，消毒，操作项目 |  | 桶
55 | 理疗电极片（体外膈肌起搏治疗专用） | YSK-DJP-L | 本品为戴福伦TM体外膈肌起搏器的专机电极片，用于配合进行膈肌训练。 | 应符合YY 0868-2011《神经和肌肉刺激器用电极》的要求。导电阻抗:应不大于2000Ω。尺寸规格:2片40mm×40mm，2片50mm×50mm，允差为±5%。接口规格: 1.5mm和2.0mm直径的安规母头。粘性:大于2.6N。 |  | 包
56 | 复合膜 | 140mm | PET12/AL7/PE60(聚酯12/铝7/聚乙烯60） | 用于包装院内制剂。 |  | 公斤