都江堰市中医医院锅炉维保项目需求

一 、根据《特种设备安全管理监察条例》维保单位和维保个人必须具备合格的在 有效内的证件(营业执照、特种设备维修许可证、压力管道安装维修许可证、司炉工证、水处理证)

二、维保所需的人工费、交通费、住宿费、利润、税金、风险等一切费用由维保公司承担。

三、维保工作内容：

1.维保单位首先了解5台锅炉及1台水处理设备本体及系统的运行情况和设备使用的工况在符合依据《蒸汽锅炉安全监察规程》和《水处理设备技术要求》的有关规定的基础上提供全年的维保服务。

2.维保单位按月、季、年进行定期维保服务，一年内提供应急服务(如果锅炉出现临时紧急故障，维保单位接到通知后2 小时内到达现场，并应迅速排除故障)。

3.维保单位在日常的维保工作中做好每台锅炉每次日常维保记录和事故记录，在维保期满提交给用户存档，并保证报送至当地质检部门通过年检。

4.维保单位协助院方按时做好锅炉的年检工作，监督及提醒院方提前准备、提前维护，确保年检安全质量合格。

5.维保单位在日常的维保工作中做好每台锅炉每次日常维保记录和事故记录,并在维保期满提交给院方存档。

四、质量要求:

维保单位按锅炉维保设备及水处理设备的相关工作内容及质量要求，完成对锅炉及水处理的维保内容，并使其锅炉维保质量达到国家质监部门规定的有关维保质量要求，确保锅炉及水处理设备正常、安全运行。维保单位在保养工作中必需严格遵守《特种设备安全监察条例》和认真贯彻《特种设备安全管理》持证上岗，严格按照操作规程对锅炉进行维护，严禁无证操作。

**维保单位免费提供200.00元以内(含200.00)的锅炉易损零部件更换清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 备注 |
| 1 | 石棉垫 |  |
| 2 | 石棉绳 |  |
| 3 | DN25以下球阀 |  |
| 4 | 压力控制器 |  |
| 5 | 电源指示灯 |  |
| 6 | 压力表 |  |
| 7 | 控制阀体 |  |
| 8 | 阀门 |  |
| 9 | 其它 | 200.00元以内(含200.00) |