都江堰市中医医院

手术室清洁消毒、设备检修服务报价表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位（盖章）： | | | | |
| 联系人： |  | | 联系电话： |  |
| 报价内容 | | | | |
| 1.医院现有手术室6间，第一至五间面积为50.56㎡，六间手术室为49.6㎡，麻醉恢复室面积75㎡，对上述面积进行全面清洁消毒。  2.手术室洁净系统风口面积约60㎡，对风口进行全面清洁消毒。  3.对所有手术室及麻醉恢复室墙面及天花板进行打胶补漏。  4.完成上述清洁消毒后需对手术室洁净系统进行系统自检。  5.对手术室洁净系统的其他设备进行检查。  6.清洁消毒及检修完成后环境需达到《医院洁净手术部建筑技术规范》（编号：GB50333-2013）标准。  7.消毒清洁及检查完成后需提出维修清单及维修方案。 | | | | |
| 报价金额（人民币）： | | 元 （大写： ） | | |