## Sheet1
附件1
市场调研设备清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 需求概况
1 | 血管内瘘器械包 | 套 | 3 | 含组织剪1把、拆线剪1把、眼科镊 2把、显微持针镊 1把、银探针 1把、眼科直剪 1把、眼科弯剪 1把、血管阻断器(两种类型各2个)、眼睑拉钩1把、眼睑拉钩1把、直刚尺1把。
2 | 24小时动态心电监护仪 | 台 | 3 | 标准12导联记录模式；具备分析软件功能。
3 | 24小时动态血压监护仪 | 台 | 3 | 测量方法：示波法 ； USB接口传输方式，可升级4G无线传输 ；数据存储器；不少于100组数据 ；无气管一体式设计。
4 | 动脉硬化检测仪（四肢监测） | 台 | 1 | 满足体检检查需求，需对接成都珍琅科技有限公司艾可优体检系统。
5 | 臂筒式电子血压计 | 台 | 1 | 满足监测血压要求，需对接成都珍琅科技有限公司艾可优体检系统。
6 | 心电图仪 | 台 | 1 | 满足体检检查要求，需对接成都珍琅科技有限公司艾可优体检系统。
7 | 视觉电生理检查仪 | 台 | 1 | 多种复杂性眼科疾病的诊断与鉴别诊断。
8 | 多参数遥测心电监护 | 台 | 1 | 1拖6，含主机及显示屏，需对接医院HIS系统。
9 | 多参数遥测心电监护 | 台 | 1 | 1拖12，含主机及显示屏，需对接医院HIS系统。
10 | 数字震动感觉阈值检查仪（双探头） | 套 | 1 | 用于糖尿病足及周围神经病变检查、可以诊断糖尿病并发症；使用微米级震动刺激无痛性的测量人体各部位震动感觉阈值（VPT），检查糖尿病周围神经病变深感觉障碍层度。
11 | 裂隙灯显微镜/眼表观察系统 | 台 | 1 | 眼前节疾病的诊断需要。
12 | 免散瞳眼底照相机 | 台 | 1 | 眼底疾病的诊断需要。
13 | 胃镜下超声 | 台 | 1 | 用于胃肠镜下早癌、黏膜下包块等相关手术和检查。
14 | 彩色多普勒诊断仪 | 台 | 1 | 彩色多普勒超声诊断仪（台式），满足心血管、腹部、浅表、腔内超声诊断，具有造影、弹性成像及超微细血流显像功能，配备心脏、腹部、浅表及腔内探头。
15 | 中耳分析仪 | 台 | 1 | 中耳疾病的诊断需要。
16 | 电子肠镜 | 台 | 1 | 需与医院开立-550主机兼容。
17 | 鼻窦镜、耳镜 | 套 | 4 | 手术及检查需要。
18 | 中频治疗仪 | 台 | 1 | 用于兴奋神经肌肉、镇痛消炎。
19 | 肌电图与诱发电位仪 | 台 | 1 | 诊断神经损伤类疾病使用，以及评估临床疗效。
20 | 热敏灸治疗仪（双头） | 台 | 1 | 热敏灸治疗使用设备。
21 | 微波治疗机 | 台 | 1 | 物理治疗设备：用于关节及软组织的无菌性炎症，疼痛，神经病变的治疗。
22 | 静脉腔内射频闭合设备 | 台 | 1 | 用于下肢大隐静脉、副隐静脉、小隐静脉曲张的治疗。
23 | 数字化X线成像系统（DR） | 台 | 1 | 单板；用于多学科X线检查，能为体检科、ICU、急诊科、骨科、外科等临床相关科室提供人体各部位常规与特殊摄影检查，满足临床诊疗需求。
24 | 全自动染色封片一体机 | 台 | 1 | 用于开展“全自动H&E染色技术诊断”，其染色核心步骤为苏木素-返蓝-伊红染色，精准染色和高效封片于一体，采用全自动循环浸染方式。
25 | 病理取材台 | 台 | 1 | 规格尺寸:2000x900x1950mm；具备常规取材巨检、大体摄影、排风系统、冷热水喷头、照明系统等标准配置。
26 | 配药柜 | 台 | 1 | 1.9M*0.7*1.8(2个) 1.5*70*0.85（1个） 柜体漆面。
27 | 射频等离子体手术系统 | 台 | 1 | 妇科宫腔镜电切使用，适用于宫腔占位，子宫粘膜下肌瘤，内膜息肉，子宫畸形等手术治疗。能匹配目前的医院手术室的所有腹腔镜显示器。泌尿外科常用于前列腺增生等离子电切，膀胱肿瘤等离子电切，下尿路腔内止血等相关手术。
28 | 直角导光束 | 台 | 1 | 腹腔镜光纤，适用于目前开展单孔及其V-notes手术，可与所有品牌的腹腔镜匹配使用。
29 | 电动气压止血仪 | 台 | 1 | 用于上肢、下肢手术中临时阻断血流，减少术中出血。
30 | C型臂X光机 | 台 | 1 | 用于脊柱、关节类手术等多项手术、取出内固定或异物。
31 | 手术转运床 | 台 | 2 | 手术患者转运患者使用，业务增长满足临床手术需求。
32 | 超声高频集成手术设备（高频电刀） | 台 | 2 | 临床收拾基础必备设备，满足临床手术需求。
33 | 自动洗胃机 | 台 | 1 | 急诊科配备；用急性中毒的急救以及某些疾病的治疗辅助。
34 | 心电监护除颤仪 | 台 | 1 | 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤功能。
35 | 除颤仪 | 台 | 1 | 临床抢救设备，用于室颤所至心脏骤停。
36 | 设备带（含呼叫系统） | 套 | 1 | 44个床位，含中心供氧系统、负压、电源等。每床设备带含：中心供氧接口1个、中心负压吸引接口1个、呼吸按板1个、呼叫按键连线1m以上1个、电源插孔3个（每个电源插孔均需要1个两孔、1个三孔接口）,床头灯及开关1个。呼叫系统配置电话，可接听、呼叫，显示器1（悬挂在病区走廊，可显示呼叫床号及日期及时间），显示器2（悬挂在护士站，可显示呼叫床号及日期及时间及插页览表）。
37 | 输液泵 | 台 | 9 | 控制药品输注量和速度。
38 | 推注泵（双泵） | 台 | 1 | 控制药品输注速度。
39 | 推注泵（单泵） | 台 | 7 | 控制药品输注速度。
40 | 治疗柜 | 台 | 2 | 医用治疗柜材质:主体采用一级电解钢板制成，桌面选用医用级亚克力人造石，医用治疗柜特点:防污、易清洗、耐腐蚀、防渗透、耐酸碱、耐用、耐热、耐撞，密度硬度高且耐磨性好。（具体尺寸需要基建完成后现场测量）。
41 | 设备带 | 套 | 1 | 32个床位，含中心供氧系统、负压、电源，吸氧、吸痰等。每床设备带含：中心供氧接口1个、中心负压吸引接口1个、呼吸按板1个、电源插孔3个（每个电源插孔均需要1个两孔、1个三孔接口）,床头灯及开关1个。
42 | 治疗台 | 台 | 1 | 规格:4.8x0.6x2 米；电解质钢板，台面选用医用亚克力人造石；抽屉及柜门均带独立锁。
43 | 床头柜 | 个 | 100 | 标准床头柜。
44 | 病床 | 张 | 100 | 标准病床，含床垫、床栏、输液架，床头床尾可抬高，带轮可推动。
45 | 医用内窥镜清洗消毒设备 | 套 | 1 | 用于胃肠镜清洗消毒。由床旁预清洗器、初洗槽、次洗槽、漂洗槽、消毒槽、终末漂洗槽、干燥台、酶液自动配比器、内镜测漏装置、究竟灌流器、空气过滤减压装置、高压水枪、流水龙头、追溯系统组成（两组）。另加镶嵌全自动洗消机的初洗槽和干燥台一组。要求按键为触摸屏，材质耐（过氧乙酸）腐蚀。
46 | 消毒机 | 台 | 4 | 消毒机1：1、移动便捷 2、紫外线消毒 3、人机共存 4、消毒面积130m³ 消毒机2: 1、紫外线消毒 2、人机共存 3、消毒面积80-130m³ 4、移动便捷。
47 | 卡式蒸汽灭菌器 | 台 | 1 | 手术室紧急备用器械消毒满足消毒单个器械紧急消毒需求。
48 | 蒸汽消毒灭菌柜 | 台 | 1 | 用于药品及生化品的高压灭菌，需加热功能，灭菌面积0.25—0.3个立方。
49 | 血透机 | 台 | 10 | 联合透析器使用，临床适用于成人急性或慢性肾衰竭患者的血液透析治疗。
50 | 血滤机 | 台 | 2 | 适用于成人急性或慢性肾功能衰竭患者的血液透析、血液滤过、血液透析滤过治疗。