## Sheet1
都江堰市中医医院2025年一批医用耗材（非挂网类）采购需求市场调研表
序号 | 耗材分类 | 品名 | 规格 | 产品性能及组成 | 要求及配置 | 生产厂家 | 单位 | 单价 | 备注
1 | 手套类 | 一次性使用聚乙烯手套 | 大中小号 | 本产品由 PE 膜制成。 |  |  | 只
2 | 手套类 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 6--8号 | 灭菌独立包装.环氧乙烷灭菌、手套应不透水。 | 手术时保护患者，保护术者，避免感染 |  | 副
3 | 手套类 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 大中小号 | 灭菌独立包装.环氧乙烷灭菌、手套应不透水。 | 检查时保护患者，保护术者，避免感染 |  | 副
4 | 手套类 | 身份识别腕带 | 浅蓝色，红色，黄色，粉色 | PVC环保型材质，标有过敏史和防跌倒标识 | 需要识别的成人或者新生儿患者 |  | 只
5 | 手套类 | 医用丁晴检查手套 | M中码 | 用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检的用品。该产品采用丁腈胶乳制造，有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用。 | 适用于医疗检查和护理行业，起到隔离与防护的作用。 |  | 双
6 | 常用类材料 | 咬嘴 | 25*75mm | 手术或检查时患者开口的辅助器械，通常采用聚乙烯等高分子材料制成 | 用于经口腔手术或检查时维持患者的开口状态，防止非预期咬合 |  | 个
7 | 常用类材料 | 咬嘴 | 胃镜 | 咬嘴采用符合YY/T 0114-2008医用输液、输血、注射器具用聚乙烯专用料或YY/T 0242-2007医用输液、输血、注射器具用聚丙烯专用料制成 | 供临床胃镜检查、肺功能检查、气管插管、连接雾化机时使用 |  | 个
8 | 常用类材料 | 治疗头 | 各型号 | 由医用半透明PE（聚乙烯）专用材料经注塑加工成型 | 作为FJ-007A （标准型）超声波臭氧雾化妇科治疗仪的冲洗治疗组件与主机连接配套使用， |  | 个
9 | 常用类材料 | 一次性使用口腔护理包 | I型 | 产品由托盘、金属镊子、塑料镊子、压舌板、纱布块和棉球组成 | 产品适用于医疗单位对患者口腔护理或检查时使用 |  | 个
10 | 常用类材料 | 医用咬合器 | 中号 | 本产品由咬口主体及固定带组成。 | 本产品用于经口腔手术或检查时维持患者的开口状态，防止非预期咬合。 |  | 个
11 | 常用类材料 | 医用缝合针 | 外科套针 | 产品由符合YB/T 5219-1993规定的不锈钢材料制成。 | 产品供缝合内脏、软硬组织、皮肤用。 |  | 包
12 | 常用类材料 | 医用缝合针 | 骨科套针 | 产品由符合YB/T 5219-1993规定的不锈钢材料制成。 | 产品供缝合内脏、软硬组织、皮肤用。 |  | 包
13 | 常用类材料 | 一次性使用鼻氧管 | 订制型双套双鼻 | 由近机器端导管、近鼻端导管、鼻塞、调节套、连接接头、接头组成 | 与供氧系统配套，供人体吸入氧气用。 |  | 套
14 | 常用类材料 | 一次性使用冲洗管 | II型 | 冲洗管由插瓶针、截留夹、导管、三通管（或二通管、四通管）、滴斗、流量调节器、连接管、硅胶管组成。 | 供泌尿外科手术中，膀胱、尿路、手术器械冲洗用。 |  | 根
15 | 常用类材料 | 骨牵引针 | 1*300 | 由头部、针体和尾部组成 | 用于在骨折手术过程中牵引、引导和固定 |  | 根
16 | 常用类材料 | 骨牵引针 | 1.5*300 | 由头部、针体和尾部组成 | 用于在骨折手术过程中牵引、引导和固定 |  | 根
17 | 常用类材料 | 骨牵引针 | 3.0*300 | 由头部、针体和尾部组成 | 用于在骨折手术过程中牵引、引导和固定 |  | 根
18 | 常用类材料 | 一次性使用换药包 | 换药型 | 由医用棉球、一次性使用镊子、一次性聚乙烯手套、物品盒、一次性使用治疗巾组成 | 对伤口进行缝合、换药或清创拆线时使用 |  | 个
19 | 常用类材料 | 一次性使用压舌板 | II型 | 由木质或其他材料制成 | 用于检查时压低舌部 |  | 个
20 | 中医康复类 | 弹力网帽 | 9# | 弹力网状绷带帽是以涤纶及氨纶包芯纱为原材料，经纺织缝制而成，由帽身及帽带组成 | 用于固定脑外科伤口敷料用。以起到包扎、定的作用 |  | 个
21 | 常用类材料 | 丝线编织非吸收性缝线 | 不带针0# | 有涂层多股蚕丝线（黑色、不染色），无针线团，经环氧乙烷灭菌 | 供人体软组织缝合、结扎用、一次性使用。 |  | 盒
22 | 常用类材料 | 丝线编织非吸收性缝线 | 不带针2-0 | 有涂层多股蚕丝线（黑色、不染色），无针线团，经环氧乙烷灭菌 | 供人体软组织缝合、结扎用、一次性使用。 |  | 盒
23 | 常用类材料 | 丝线编织非吸收性缝线 | 不带针3-0 | 有涂层多股蚕丝线（黑色、不染色），无针线团，经环氧乙烷灭菌 | 供人体软组织缝合、结扎用、一次性使用。 |  | 盒
24 | 常用类材料 | 丝线编织非吸收性缝线 | 带针2-0 | 由90%羟乙酸酯和10%L-乳酸共聚物所制成的多股缝线，带涂层，环氧乙烷灭菌。 | 用于需要用到人工合成的多股编织可吸收缝合材料的外科手术 |  | 盒
25 | 常用类材料 | 丝线编织非吸收性缝线 | 带针3-0 | 由90%羟乙酸酯和10%L-乳酸共聚物所制成的多股缝线，带涂层，环氧乙烷灭菌。 | 用于需要用到人工合成的多股编织可吸收缝合材料的外科手术 |  | 盒
26 | 常用类材料 | 粘贴伤口敷料 | FB9*15 | 由基布,粘合剂,防粘敷芯(人造纤维针刺无纺布、丙纶无纺布或防粘膜)、离型隔离纸(防粘纸)组成。 | 本产品供医疗单位和家庭手术切口或伤口护理用。 |  | 片
27 | 常用类材料 | 粘贴伤口敷料 | FB0920 | 由基布,粘合剂,防粘敷芯(人造纤维针刺无纺布、丙纶无纺布或防粘膜)、离型隔离纸(防粘纸)组成。 | 本产品供医疗单位和家庭手术切口或伤口护理用。 |  | 片
28 | 常用类材料 | 粘贴伤口敷料 | FB0925 | 由基布,粘合剂,防粘敷芯(人造纤维针刺无纺布、丙纶无纺布或防粘膜)、离型隔离纸(防粘纸)组成。 | 本产品供医疗单位和家庭手术切口或伤口护理用。 |  | 片
29 | 常用类材料 | 止血海绵. | 60*20*5 | 产品为白色或类白色，质轻、坚韧、多孔的弹性海绵状材料，裁切成所需规格的膜片。膜片的液体吸收性不少于自身重量的35 倍;产品无菌，采用环氧乙烷灭菌的产品，出厂时，其残留量小于 10μg/g。 | 适用于人体体表创伤的止血及护创。 |  | 块
30 | 常用类材料 | 医用凡士林敷料 | 10*10 | 采用医用脱脂棉纱布加适量的凡士林、液体石蜡制作而成。 | 适用于创面引流、覆盖、填塞的护理。 |  | 条
31 | 常用类材料 | 粘贴手术巾（单袋）塑料 | 各型号 | 主要原材料为聚乙烯膜或聚氨丽弹性膜、医用压敏胶、离型隔离纸铝芯线。 | 供医疗单位外科手术或穿刺手术用。 |  | 片
32 | 无纺布类 | 医用脱脂棉 | 500g/卷 | 医用脱脂棉组成，不含消毒剂，非无菌提供，一次性使用，特殊规格可按要求定制 | 用于皮肤、创面进行清洁处理 |  | 包
33 | 无纺布类 | 医用护理垫 | 25*30 | 采用脱脂棉纱布、脱脂棉四边缝合而成 | 供临床护创、吸湿用。 |  | 张
34 | 常用类材料 | 一次性使用无菌医用帽 | 灭菌型直筒型 | 产品由纺粘无纺布缝制而成 | 产品供医务人员工作时用 |  | 个
35 | 无纺布类 | 一次性使用医用单 | I型210*90 | 产品采用复膜或非复膜非织造布材料制成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌。 | 产品适用于临床护理时铺垫使用，用于卫生隔离，防止交叉污染 |  | 张
36 | 无纺布类 | 一次性使用医用单 | I型210*80 | 产品采用复膜或非复膜非织造布材料制成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌。 | 产品适用于临床护理时铺垫使用，用于卫生隔离，防止交叉污染 |  | 张
37 | 无纺布类 | 一次性使用医用单 | I型130*801包/5张 | 产品采用复膜或非复膜非织造布材料制成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌。 | 产品适用于临床护理时铺垫使用，用于卫生隔离，防止交叉污染 |  | 张
38 | 中医康复类 | 透气胶带 | 7*7 | 带状或片状粘贴材料，分为弹性或非弹性，不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于对创面敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定作用。 |  | 贴
39 | 常用类材料 | 热敏打印纸 纸 | 80*20 | 热敏打印纸 | 用于各种热敏打印机打印 |  | 卷
40 | 常用类材料 | 心电图纸（十二导） 热敏打印纸 | 210mm*140mm | 热敏打印纸 | 用于各种热敏打印机打印 |  | 本
41 | 中医康复类 | 等渗冲洗液 | 3000ml | 由插针、截留夹、导管、三通管、滴斗、流量调节器、连接管、硅胶管、PVC 软袋与聚碳酸醋塞组成。 | 用于对患者自然腔道(不包括阴道专用)进行冲洗，或用在不同药物治疗的间隙进行冲洗。 |  | 袋
42 | 常用类材料 | 钠石灰 | 500g | 多孔疏松状结构的大小均匀颗粒，一般含变色指示剂，吸收二氧化碳后由粉红色变成淡黄色或由白色变成紫色 | 用于二氧化碳等酸性气体的吸收，与麻醉机配套使用 |  | 瓶
43 | 常用类材料 | 避孕套 | 标准 | 由天然胶乳制成、产品为胶乳原色，产品均为润滑型，润滑剂为硅油 | 用于避孕和有助于防止性传播疾病 |  | 小盒
44 | 常用类材料 | 医用无菌保护套 | WJ150*14A | 由聚乙爆种膜、棉绳带《或松紧带)制成， | 用于手术环境中保护手术室设备，避免于术中的医生接触上述设备后。 |  | 张
45 | 常用类材料 | 医用无菌保护套 | 80*70X机套（C臂套） | 由聚乙爆种膜、棉绳带《或松紧带)制成， | 用于手术环境中保护手术室设备，避免于术中的医生接触上述设备后。 |  | 张
46 | 中医康复类 | 好帮手中药熬制过滤袋 | 绿3号A（300*240） | 食品级聚丙烯无纺布材质 | 边上采取先热合，再三边手工缝线，棉质抽拉绳 |  | 个
47 | 中医康复类 | 好帮手中药熬制过滤袋 | 绿2号（430*340） | 食品级聚丙烯无纺布材质 | 边上采取先热合，再三边手工缝线，棉质抽拉绳 |  | 个
48 | 中医康复类 | 好帮手中药熬制过滤袋 | 绿2号T(350*260) | 食品级聚丙烯无纺布材质 | 边上采取先热合，再三边手工缝线，棉质抽拉绳 |  | 个
49 | 常用类材料 | 一次性使用鼻氧管 | 鼻架式 | 由软聚氯乙烯塑料制成，由鼻氧管接头、粗导管、单/双鼻架、两通接头、细导管、鼻塞、细导管、挂钩组成。 | 与输氧系统连接，供人体吸入氧气用。 |  | 根
50 | 无纺布类 | 大便器 塑料 | 无盖 | 由PVC环保型材料制成 | 适用于男女患者大便 |  | 个
51 | 常用类材料 | 微量泵延长管 | 0.2*1500mm | 由内圆锥接头、管路、夹子、药液过滤器、外圆锥接头、护帽构成 | 供人体微量输注药液用，也可用于管路长度不够时，加长管路用。 |  | 支
52 | 常用类材料 | 微量泵延长管 | 压力型 | 由内圆锥接头、管路、夹子、药液过滤器、外圆锥接头、护帽构成 | 供人体微量输注药液用，也可用于管路长度不够时，加长管路用。 |  | 支
53 | 中医康复类 | 利器盒 | 3L中号 | 采用全新聚丙烯塑料，不含PVC。 | 用于收集使用过的一次性输液器、注射器、手术刀片、缠合针等损伤性医疗垃圾的包装客器。 |  | 个
54 | 中医康复类 | 利器盒 | 2L小号 | 采用全新聚丙烯塑料，不含PVC。 | 用于收集使用过的一次性输液器、注射器、手术刀片、缠合针等损伤性医疗垃圾的包装客器。 |  | 个
55 | 中医康复类 | 利器盒 | 6L | 采用全新聚丙烯塑料，不含PVC。 | 用于收集使用过的一次性输液器、注射器、手术刀片、缠合针等损伤性医疗垃圾的包装客器。 |  | 个
56 | 常用类材料 | 吸引器连接管 | 10支/包 | 产品由带/不带外套的吸引头和连接管组成 | 用于临床手术中吸引手术残渣。 |  | 根
57 | 无纺布类 | 小便器 | 男式 | 由PVC环保型材料制成 | 适用于男性或者女性患者小便 |  | 个
58 | 无纺布类 | 护理组具 | 1*4男 | 由PVC环保型材料制成 | 适用于患者日常洗漱 |  | 套
59 | 常用类材料 | 人工肛门袋 | 标准 | 本产品为一件式平面肠开口袋可剪口径10-70mm为回肠、直肠、结肠造口和尿路造口的护理器械 | 本产品用于造口排泄物的收集。 |  | 个
60 | 常用类材料 | 一次性使用冲洗管 | FMEC*G-1 | 由医用半透明PE（聚乙烯）专用材料经注塑加工成型 | 作为FJ-007A （标准型）超声波臭氧雾化妇科治疗仪的冲洗治疗组件与主机连接配套使用， |  | 根
61 | 常用类材料 | 窥肛器 | A型、B型 | 由镜管、镜芯和手柄组成2、采用聚乙烯材料制成。 | 用于肛门部位检查 |  | 个
62 | 常用类材料 | 口服固定药用高密度聚乙烯瓶 | 60ml | 带刻度，带密封垫片、瓶口与瓶盖应配合适宜，不得滑牙 | 须与现使用瓶身、直径、高度、完全吻合。与灌装生产线匹配 |  | 套
63 | 常用类材料 | 口服固定药用高密度聚乙烯瓶 | 80mm | 带刻度，带密封垫片、瓶口与瓶盖应配合适宜，不得滑牙 | 须与现使用瓶身、直径、高度、完全吻合。与灌装生产线匹配 |  | 套
64 | 常用类材料 | 口服固定药用高密度聚乙烯瓶 | 250ml | 带刻度，带密封垫片、瓶口与瓶盖应配合适宜，不得滑牙 | 须与现使用瓶身、直径、高度、完全吻合。与灌装生产线匹配 |  | 套
65 | 常用类材料 | 外用液体药用高密度乙烯瓶 | 60mm | 带刻度，带密封垫片、瓶口与瓶盖应配合适宜，不得滑牙 | 须与现使用瓶身、直径、高度、完全吻合。与灌装生产线匹配 |  | 套
66 | 常用类材料 | 外用液体药用高密度乙烯瓶 | 150ml | 带刻度，带密封垫片、瓶口与瓶盖应配合适宜，不得滑牙 | 须与现使用瓶身、直径、高度、完全吻合。与灌装生产线匹配 |  | 套
67 | 常用类材料 | 外用液体药用高密度乙烯瓶 | 250ml | 带刻度，带密封垫片、瓶口与瓶盖应配合适宜，不得滑牙 | 须与现使用瓶身、直径、高度、完全吻合。与灌装生产线匹配 |  | 套
68 | 常用类材料 | 液体石蜡 | 450ml | 无色油状液体。系液态烃的混合物。与乙醚、苯三氯甲烷、二硫化碳和油类相混溶，不溶于水和乙醇。 | 制药行业的药品辅料，医药器械的润滑与防腐，可代用替进口石蜡油。2、可用作软膏，擦剂和化妆品的基质。3、在无菌操作下可分装为泻药。 |  | 瓶
69 | 中医康复类 | 钢丝托板 | 40cm | 由钢丝夹板和无纺布组成 | 用于上下肢各关节骨折复位固定 |  | 片
70 | 中医康复类 | 钢丝托板 | 50cm | 由钢丝夹板和无纺布组成 | 用于上下肢各关节骨折复位固定 |  | 片
71 | 中医康复类 | 肋骨固定带 | 大号 | 由丝光棉、针织布、人造革、帆布、塑料板、海绵、粘扣、铝板、固定环加工制成。 | 用于骨折或软组织损伤的外固定。 |  | 个
72 | 中医康复类 | 肋骨固定带 | 加大号 | 由丝光棉、针织布、人造革、帆布、塑料板、海绵、粘扣、铝板、固定环加工制成。 | 用于骨折或软组织损伤的外固定。 |  | 个
73 | 中医康复类 | 腰围固定带 | 大号 | 由丝光棉、针织布、人造革、帆布、塑料板、海绵、粘扣、铝板、固定环加工制成。 | 用于骨折或软组织损伤的外固定。 |  | 个
74 | 中医康复类 | 腰围固定带 | 中号 | 由丝光棉、针织布、人造革、帆布、塑料板、海绵、粘扣、铝板、固定环加工制成。 | 用于骨折或软组织损伤的外固定。 |  | 个
75 | 中医康复类 | 腰围固定带 | 加大 | 由丝光棉、针织布、人造革、帆布、塑料板、海绵、粘扣、铝板、固定环加工制成。 | 用于骨折或软组织损伤的外固定。 |  | 个
76 | 中医康复类 | 腹带 | L | 由全弹力松紧带、松紧带、网状全弹力松紧带、棉布、支撑条、粘扣、塑料圈、塑料片、丝光棉、绒布、弹力布、鱼鳞骨材料加工制成。 | 通过捆绑在病人腹部部位上，用于加压包扎，达到消除保护手术切口等作用。 |  | 条
77 | 中医康复类 | 钢丝托板 | 70cm | 由钢丝夹板和无纺布组成 | 用于上下肢各关节骨折复位固定 |  | 片
78 | 中医康复类 | 钢丝托板 | 90cm | 由钢丝夹板和无纺布组成 | 用于上下肢各关节骨折复位固定 |  | 片
79 | 中医康复类 | 颈托 塑胶 | 成人中号 | 该产品由高分子泡沫或塑料板、塑料支架、尼龙带或松紧带、尼龙粘扣和铆钉等材料加工制成 | 适用于患者的骨折部位的固定与支撑 |  | 副
80 | 中医康复类 | 约束手套 | 带手套型 | 产品由手套和绑带组成 | 独立约束，床栏约束 |  | 只
81 | 中医康复类 | 牵引带 帆布 | 下肢大号 | 采用优质布料 | 适用于腰部的支撑与固定，主要用于腰部损伤、腰间盘突出等。 |  | 个
82 | 中医康复类 | 牵引带 帆布 | 踝骨中号 | 采用优质布料 | 适用于腰部的支撑与固定，主要用于腰部损伤、腰间盘突出等。 |  | 个
83 | 常用类材料 | 固定/导电用电极片 | 80mm*80mm | 由环形黏贴材料（压敏胶）、连接件、定位座、保护纸组成。连接中低频治疗仪、敷贴固定超声治疗头在无创皮肤上 | 使用时，贴附在理疗部位。敷贴固定超声治疗头，将中、低频治疗仪输出的电刺激信号传导到人体皮肤表面 |  | 包
84 | 常用类材料 | 耳穴贴 | 贴 | 由球状体（塑料、钢制、玻璃）和医用胶布组成， | 贴于人体穴位处，进行外力刺激 |  | 板
85 | 常用类材料 | 骨牵引针 | 2.0*300 | 由头部、针体和尾部组成 | 用于在骨折手术过程中牵引、引导和固定 |  | 根
86 | 常用类材料 | 戊二醛浓度测试卡 纸 | 50条/瓶 | 通过吸附于滤纸上的化学物质与戊二醛发生化学反应，产生颜色变化来确定戊二醛的浓度，当溶液中戊二醛浓度合格时， 指示卡色块由白色变为均匀黄色， 当浓度不合格时，指示色块为白色或不均匀黄色 | 适用于2%戊二醛消毒液浓度的检测 |  | 瓶
87 | 常用类材料 | 导电膏 | 100g | 类白色或蓝色凝胶，无或有少量气泡。 导电润滑性能好、使用方便;无腐蚀，对电极无损伤;无刺激、无污染、易清除。 | 用于电极与电极之间或与检测部位之间传导电流。 |  | 支
88 | 常用类材料 | 灭菌刀片 | 11# | 产品采用SK9S(SK4)、T10或6Cr13制成 | 产品安装于手术刀柄上，作切割软组织用 |  | 片
89 | 常用类材料 | 灭菌刀片 | 23# | 产品采用SK9S(SK4)、T10或6Cr13制成 | 产品安装于手术刀柄上，作切割软组织用 |  | 片
90 | 常用类材料 | 灭菌刀片 | 15# | 产品采用SK9S(SK4)、T10或6Cr13制成 | 产品安装于手术刀柄上，作切割软组织用 |  | 片
91 | 常用类材料 | 吸引器连接管 塑料 | I型 | 产品由带/不带外套的吸引头和连接管组成 | 用于临床手术中吸引手术残渣。 |  | 根
92 | 常用类材料 | 吸痰器 | 纤支镜 | 由痰液收集瓶、吸痰管、吸引导管组成 | 供临床吸取、收集痰液用 |  | 只
93 | 无纺布类 | 医用弹性绷带 | 10*450cm | 产品性能结构：带状或筒状，弹性材料，不与创面直接接触。产品由棉纱与弹性纤维（氨纶)组成。 | 适用范围：用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 |  | 卷
94 | 无纺布类 | 医用绷带（纱布绷带） 纱 | 8*600(灭菌） | 由脱脂棉纱布打卷切割制成 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 |  | 卷
95 | 无纺布类 | 医用绷带（纱布绷带） 纱 | 8*600cm(未灭菌） | 由脱脂棉纱布打卷切割制成 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 |  | 卷
96 | 无纺布类 | 治疗巾（灭菌） 无纺布 | 50*40cm | 采用复膜或非复膜非织造布材料制成。产品经环乙烷灭菌，无菌 | 适用于医疗单位临床治疗时铺垫使用，用于卫生隔离，防止交叉污染 |  | 条
97 | 无纺布类 | 医用胶带 | 1527 | 产品组成：背衬、粘胶及解卷剂。 | 适应范围：用于对创面敷料、绷带及管路等提供持续粘贴力，起固定作用。 |  | 卷
98 | 无纺布类 | 橡皮膏 | 26cm*500cm | 产品为背材上涂有具有自粘特性的胶带，分为涂胶面有保护层和无保护层，非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 |  | 卷
99 | 无纺布类 | 手术衣 | 120cm*140cm | 由SMS无纺布货水刺无纺布制作而成，高性能手术衣由符合无纺布制作而成 | 供医院手术室使用 |  | 件
100 | 无纺布类 | 手术薄膜 | 45*45 | 由高密度聚乙烯吹塑薄膜以医用压敏胶粘剂组成手术膜的粘贴面，粘贴面以防粘隔离纸作为保护层，手术膜两边附着有防粘条或液体收集袋，密封并经EO灭菌制成 | 适用于临床手术时，粘贴于手术部位，对手术切口进行无菌保护 |  | 片
101 | 无纺布类 | 手术薄膜 | 30*40 | 由高密度聚乙烯吹塑薄膜以医用压敏胶粘剂组成手术膜的粘贴面，粘贴面以防粘隔离纸作为保护层，手术膜两边附着有防粘条或液体收集袋，密封并经EO灭菌制成 | 适用于临床手术时，粘贴于手术部位，对手术切口进行无菌保护 |  | 片
102 | 无纺布类 | 医用纱布块 | 灭菌型6*8*8cm | 由脱脂纱布加工制成，应折叠平整，无毛边外露现象。 | 适用于清洁皮肤、粘膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面，也可以用于手术过程中吸收体内渗液。 |  | 片
103 | 无纺布类 | 医用纱布块 | 非灭菌型6cm*8cm*8cm | 由医用脱脂纱布块经开裁、折叠加工而成，应折叠平整，无毛边外露现象，无臭、无霉斑、杂质、污渍、破洞等缺陷。 | 医用 |  | 片
104 | 无纺布类 | 医用纱布块 | 灭菌型X射线6cm*8cm*8cm | 采用漂白或染色的带X射线脱脂纱布经开裁、折叠，包装加工而成。 | 适用于皮肤清洁、适用于清洁皮肤、粘膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面，也可以用于手术过程中吸收体内渗液。 |  | 片
105 | 无纺布类 | 一次性使用单腔胸腔引流装置 | 双腔型 | 由水封瓶、插管、引流下管、接头、瓶盖、小漏斗、过滤帽及支架组成、产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。 | 与引流管配套供临床胸外手术时引流残液用。 |  | 个
106 | 无纺布类 | 一次性使用单腔胸腔引流装置 | 三腔型 | 由水封瓶、插管、引流下管、接头、瓶盖、小漏斗、过滤帽及支架组成、产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。 | 与引流管配套供临床胸外手术时引流残液用。 |  | 个
107 | 无纺布类 | 一次性使用无菌冲洗针 | 0.45# | 由针座、洗冲针针管和护套组成 |  |  | 支
108 | 常用类材料 | 一次性使用肠内营养输注器 | 泵用式 | 由护套、穿刺器、罗伯特夹、软管、滴斗、硅胶管、泵用接头、护帽、Y三通、无针加药Y三通、M型接头、三合一接头、进气座、营养袋、挂钩、挂袋、轮夹、磁环、锁合接头和U三通组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用 | 用于与鼻饲管或胃管等肠营养管路配合使用，并与营养泵连接，用于向患者肠胃输送营养物质 |  | 套
109 | 内窥镜特殊材料 | 戊二醛消毒剂 液体 | 2000ml | 本品是以戊二醛为主要有效成分的消毒液 | 主要用于医疗器械的浸泡消毒与灭菌。 |  | 瓶
110 | 内窥镜特殊材料 | 二甲基硅油 | 500ml | 乳剂或乳膏基质组成成分。 | 应用于药剂制备中，抗水剂、抗黏合剂、润滑剂、脱模剂、消泡剂，
111 | 内窥镜特殊材料 | 超浓缩全效强效多酶清洗液 | L | 是蛋白酶、脂肪酶和淀粉酶等多酶配方 | 适用于内窥镜和手术器械的手工清洗和机器清洗，能渗透到内窥镜和器械的腔道内，有效分解各类有机污物 |  | 桶
112 | 内窥镜特殊材料 | 一元过氧乙酸消毒液 | L | 主要成分是过氧乙酸 | 主要用于内镜洗消机对软式内镜进行高水平消毒和灭菌，也可用于不锈钢和其他非金属材质医疗器械的消毒 |  | 桶
113 | 常用类材料 | 包装袋 | 通用卷（C） | 聚乙烯复合膜袋 | 用于药品包装 |  | 卷
114 | 常用类材料 | 栓剂盒 | 10粒/板 | 由聚苯烯材料制成 | 用于盛放栓剂 |  | 个
115 | 常用类材料 | 超声耦合剂 液体 | 250ml | 超声诊断或治疗操作中，充填或涂于皮肤-黏膜与探头(或治疗头)辐射面之间，用于透射声波的中介媒质。 | 改善探头与患者之间的超声耦合效果，用于完好皮肤上 |  | 瓶
116 | 常用类材料 | 牙垫 | II型 | 手术或检查时患者开口的辅助器械，采用聚乙烯整体注塑、附绑带，咽喉通气道用。 | 用于经口腔手术或检查时维持患者的开口状态，防止非预期咬合 |  | 只
117 | 常用类材料 | 扫床巾 | 48张/包 | 由聚乙烯塑料薄膜与非织造布热压而成 | 用于病房中病床清洁使用 |  | 片
118 | 中医康复类 | 急救三角巾 | 82型 | 由三角巾，大号软垫，小号软垫三部分组成。 | 适用于病人的头部、脸部、手掌、腹部、足部、踝关节、前额、耳部等受伤部位包扎。 |  | 个
119 | 内窥镜特殊材料 | 戊二醛消毒剂 | 2000ml | 本品是以戊二醛为主要有效成分的消毒液 | 主要用于医疗器械的浸泡消毒与灭菌。 |  | 瓶
120 | 常用类材料 | 灭菌指示剂 纸 | 20支/盒 | 由标签、指示剂组成。 | 用于测定灭菌效果的生物指示物 |  | 支
121 | 常用类材料 | 含氯消毒片 固体 | 100片/瓶 | 以三氯异氰尿酸为主要有效成分的消毒片 | 用于医疗医疗器械，桌椅台面、地面等消毒 |  | 瓶
122 | 中医康复类 | 一次性埋线针 | 7#黑色 | 由衬芯座、弹、针座、护套、针管、刻度、衬芯组成 | 适用于“穴位埋线疗法”中线体的穴位内植入 |  | 支
123 | 常用类材料 | 液体石蜡 | 450ml | 无色油状液体。系液态烃的混合物。与乙醚、苯三氯甲烷、二硫化碳和油类相混溶，不溶于水和乙醇。 | 制药行业的药品辅料，医药器械的润滑与防腐，可代用替进口石蜡油。2、可用作软膏，擦剂和化妆品的基质。3、在无菌操作下可分装为泻药。 |  | 瓶
124 | 中医康复类 | 卷式夹板 | 11*92cm | 采用高分子泡沫材料、铝板制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提供。 | 用于骨折或软组织等损伤的外周定。 |  | 卷
125 | 常用类材料 | 天然皂液 | 248ml*40瓶 | 采用纯天然活性物质为原料，采用高科技无磷配方，含有天然护肤因子，具有泡沫细腻、强效去污、高效除菌和易冲洗、无残留等特点 | 适用于日常皮肤的情节、去污及外科手术第一遍洗手 |  | 瓶
126 | 常用类材料 | 次氯酸消毒液 | 5L | 次氯酸，有效氯含量85-105mg/L 无毒、无刺激、无残留，使用后还原成水，安全无污染。 | 本品适用于皮肤，硬质物体表面，室内空气消毒及牙科设备消毒 |  | 桶
127 | 常用类材料 | 一次性使用吸痰管 | 配痰液 | 一次性使用吸痰管由管身与接头连接组成 | 供临床吸痰用 |  | 根
128 | 常用类材料 | 吸痰器 | 25ml | 由痰液收集瓶、吸痰管、吸引导管组成 | 供临床吸取、收集痰液用 |  | 只
129 | 常用类材料 | 荧光素钠眼科检测试纸 | 1条/袋 10袋/盒 | 由荧光素钠溶液经滤纸浸润制成的试纸条。 | 供临床上用于眼角膜等眼表结构细胞损伤的检查。 |  | 盒
130 | 常用类材料 | 一次性使用中性电极 | p13-288-03；PS25成人双极 | 由导电压敏胶、铝箔、海绵背衬材料组成。 | 与高频电刀配套使用，作为中性电极与患者身体链接 |  | 个